## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DA ESCOLAS MUNICIPAL DEOLINDA DIAS DUARTE
| DATABASE DE PREÇOS: SINAPI - 06/2023, SEINFRA - 04/2023, SUDECAP - 05/2023, SICRO - 04/2023 |  |  |  | BDI: DESONERADO |  | VALOR BDI: | 28.44% | BDI: CONSTR. DE EDIF.
NÍVEL | ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUST. UNIT. | BDI | PREÇO UNIT. | TOTAL | %
Nível 1 | 1. |  |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 1.0.0.1 | SEINFRA | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 2. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 2.0.0.1 | COMPOSIÇÃO | COMP070 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - QUARTIL MÉDIO) - CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO - PROCESSO TC 036.076/2011-2 - ESCOLA DEOLINDA DIAS DUARTE | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 3. |  |  | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 3.0.0.1 | SUDECAP | 04.04.01 | MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO TRADO MECANIZADO ESTACA BROCA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3.0.0.2 | SEINFRA | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 4. |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 4.0.0.1 | SEINFRA | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 4.0.0.2 | SEINFRA | ED-16357 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 5. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 5.0.0.1 | SEINFRA | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2XMÊS | 436 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 5.0.0.2 | SEINFRA | ED-48245 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M2 | 218 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 5.0.0.3 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 69.31 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 6. |  |  | INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 6.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 23.65 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.2 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 52.43 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.3 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 14.97 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.4 | SEINFRA | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 23.59 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.5 | SEINFRA | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 36.29 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.6 | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 60.09 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.7 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 22.56 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.8 | SINAPI | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 713.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.9 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 71.37 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 6.2 |  |  | BLOCOS E SAPATAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.2.0.1 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 36.29 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.2.0.2 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 140.52 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.2.0.3 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1994.07 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 6.3 |  |  | ESTACAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.3.0.1 | SUDECAP-I | 89.18.04 | ESTACA BROCA MECANIZADA - PERFURAÇAO D= 40CM | M | 278 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.3.0.2 | SEINFRA | ED-49798 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 64.92 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.3.0.3 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 36.29 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 6.4 |  |  | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.4.0.1 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 26.33 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.4.0.2 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93.76 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.4.0.3 | SEINFRA | ED-49798 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 8.68 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.4.0.4 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1078.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.4.0.5 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 26.33 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 7. |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 7.1 |  |  | PILARES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.1.0.1 | SINAPI | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 125.69 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.1.0.2 | SEINFRA | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 7.69 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.1.0.3 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 2872.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 7.2 |  |  | VIGAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.2.0.1 | SINAPI | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 223.59 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.2.0.2 | SEINFRA | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 18.56 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.2.0.3 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 2872.2 |  | BDI 8 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 7.3 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.3.0.1 | SINAPI | 93190 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.3.0.2 | SINAPI | 93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.3.0.3 | SINAPI | 93198 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 1.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 7.4 |  |  | LAJES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.4.0.1 | SINAPI | 92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 628.45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.4.0.2 | SEINFRA | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 75.41 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.4.0.3 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 4735.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 7.5 |  |  | ESCADAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.5.0.1 | COMPOSIÇÃO | COMP004 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 3.83 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 8. |  |  | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES E ARMADO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.1.0.1 | SEINFRA | ED-48442 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 50.74 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.2 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS E DIVISÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.2.0.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 65.73 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.3 |  |  | DEMOLIÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.3.0.1 | SEINFRA | ED-48439 | REMOÇÃO MANUAL DE CERCA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 37.97 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.4 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.4.0.1 | SEINFRA | ED-48480 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 513.28 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.5 |  |  | DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.5.0.1 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.6 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.6.0.1 | SEINFRA | ED-48493 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 12.78 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.7 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.7.0.1 | SEINFRA | RO-42445 | DEMOLIÇÃO DE GUARDA-CORPO, INCLUINDO A REMOÇÃO DO MATERIAL DEMOLIDO (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO) | M | 20.04 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.8 |  |  | DEMOLIÇÃO DE FORROS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.8.0.1 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 399.45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.9 |  |  | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.9.0.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 661.04 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 9. |  |  | ACERTO DE TERRENO E TRASPORTE DE MATERIAIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 9.0.0.1 | SINAPI | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 449 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 9.0.0.2 | SINAPI | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4490 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 10. |  |  | FECHAMENTOS, ALVENARIAS E DIVISÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 10.1 |  |  | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 10.1.0.1 | SEINFRA | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 119.26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 10.2 |  |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 10.2.0.1 | SEINFRA | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 77.21 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 10.3 |  |  | PAREDE DRYWALL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 10.3.0.1 | SINAPI | 96370 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | 1.69 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 10.3.0.2 | COMPOSIÇÃO | COMP016 | PAREDE COM PLACA CIMENTICIA | M2 | 52.12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 10.4 |  |  | DIVISÓRIAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 10.4.0.1 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 13.95 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 11. |  |  | BANCADAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 11.0.0.1 | SEINFRA | ED-48348 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 10.06 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 11.0.0.2 | SEINFRA | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 1.71 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 12. |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 12.1 |  |  | CHAPISCOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 12.1.0.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 312.44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 12.2 |  |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 12.2.0.1 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 312.26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 12.2.0.2 | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 75.36 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 12.3 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 12.3.0.1 | SEINFRA | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 121.57 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 13. |  |  | PISOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 13.1 |  |  | PISO DE CONCRETO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 13.1.0.1 | SEINFRA | ED-9319 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 74.08 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 13.2 |  |  | CONTRAPISO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 13.2.0.1 | SINAPI | 87644 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 505.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 13.3 |  |  | PISO CERÂMICO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 13.3.0.1 | SEINFRA | ED-50543 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 505.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 13.4 |  |  | SOLEIRAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 13.4.0.1 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 42.39 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 14. |  |  | PORTAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 14.1 |  |  | PORTAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 14.1.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.1.0.1 | SINAPI | 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.1.0.2 | SINAPI | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.1.0.3 | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.1.0.4 | SEINFRA | ED-49604 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2) | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 14.1.2 |  |  | PORTA DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.1.2.1 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6.48 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 14.1.3 |  |  | VIDRO PARA PORTAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.1.3.1 | SINAPI | 102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 12.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.1.3.2 | SUDECAP | 48.78.17 | P3 - PORTA DE ABRIR DE METALON 1FL. 0,80x2,20M CRECHE | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 14.2 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 14.2.1 |  |  | JANELA DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.2.1.1 | SEINFRA | ED-29481 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR | M2 | 0.42 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.2.1.2 | SEINFRA | ED-29451 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 14.3 |  |  | GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.3.0.1 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 84.33 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 15. |  |  | PINTURA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 15.1 |  |  | PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 15.1.0.1 | SEINFRA | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 202.39 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 15.2 |  |  | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 15.2.0.1 | SEINFRA | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 111.43 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 15.3 |  |  | PINTURA DE PAREDE | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 15.3.0.1 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 118.69 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 15.4 |  |  | PINTURA DE PISO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 15.4.0.1 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 88.91 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 16. |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 16.1 |  |  | ENGRADAMENTO DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 16.1.0.1 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 672.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 16.2 |  |  | TELHAMENTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 16.2.0.2 | COMPOSIÇÃO | COMP207 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, REAPROVEITADA, INCLUINDO TELHAS NECESSÁRIAS PARA ATÉ 30% DE PERDA | M2 | 672.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 16.3 |  |  | CALHAS E RUFOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 16.3.0.1 | SEINFRA | ED-50656 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 74.25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 17. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.1.0.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 31.19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.1.0.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 31.19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.2 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.2.1 |  |  | VASOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.1.1 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.1.2 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.2.2 |  |  | LAVATÓRIOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.2.1 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.2.3 |  |  | CUBAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.3.1 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.2.4 |  |  | BEBEDOUROS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.4.1 | SEINFRA | ED-48169 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.2.5 |  |  | TORNEIRAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.5.1 | SINAPI | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.2.6 |  |  | BARRAS DE APOIO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.6.1 | SEINFRA | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.6.2 | SEINFRA | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.6.3 | SEINFRA | ED-48165 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.3 |  |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.3.1 |  |  | TUBULAÇÃO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.1.1 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 31.26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.1.2 | SINAPI | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 91.67 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.1.3 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 7.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.1.4 | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.1.5 | SINAPI | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 48.13 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.3.2 |  |  | REGISTRO DE ESFERA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.2.1 | SEINFRA | ED-50000 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.3.3 |  |  | REGISTRO DE GAVETA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.3.1 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.3.2 | SINAPI | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.3.4 |  |  | RESERVATÓRIOS E CASA DE MÁQUINAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.4.1 | COMPOSIÇÃO | COMP127 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 20.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.4 |  |  | CONEXÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.1 | SINAPI | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.2 | SEINFRA | ED-49845 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4" | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.3 | SEINFRA | ED-49848 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2" | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.4 | COMPOSIÇÃO | COMP040 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.5 | COMPOSIÇÃO | COMP046 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.6 | COMPOSIÇÃO | COMP062 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, DN 50 X 32 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.7 | COMPOSIÇÃO | COMP047 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 60 X 40 MM | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.8 | COMPOSIÇÃO | COMP060 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.9 | COMPOSIÇÃO | COMP064 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.10 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.11 | SINAPI | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.12 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.13 | SINAPI | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.14 | SINAPI | 89493 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.15 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.16 | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.17 | SINAPI | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.18 | SINAPI | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.19 | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.20 | SINAPI | 94689 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.21 | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.22 | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.23 | COMPOSIÇÃO | COMP056 | TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.24 | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.25 | COMPOSIÇÃO | COMP065 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.26 | SEINFRA | ED-50337 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.27 | COMPOSIÇÃO | COMP051 | TUBO DE LIGACAO CROMADO PARA VASO SANITARIO | UN | 14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.5 |  |  | ESGOTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.5.1 |  |  | TUBULAÇÃO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.1.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10.63 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.1.2 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 23.03 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.1.3 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 65.44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.5.2 |  |  | CONEXÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.1 | COMPOSIÇÃO | COMP079 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.2 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.3 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.4 | SINAPI | 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.5 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.6 | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.7 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.8 | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.9 | COMPOSIÇÃO | COMP089 | JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100 X 50MM | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.10 | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.11 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.12 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.13 | COMPOSIÇÃO | COMP084 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SANITÁRIO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.14 | SINAPI | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.15 | COMPOSIÇÃO | COMP080 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.16 | COMPOSIÇÃO | COMP124 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100MM | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.5.3 |  |  | CAIXAS SIFONADAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.3.1 | COMPOSIÇÃO | COMP107 | CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA BRANCA PVC 100 X 140 X 50MM | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.5.4 |  |  | CAIXAS DE ESGOTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.4.1 | SEINFRA | ED-49883 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.5.5 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM E INSPEÇÃO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.5.1 | SEINFRA | ED-49915 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.6 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.6.1 |  |  | TUBULAÇÃO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.1.1 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 102.42 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.6.1 |  |  | CONEXÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.1.1 | COMPOSIÇÃO | COMP079 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.1.2 | SINAPI | 89812 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.1.3 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.1.4 | SINAPI | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.1.5 | SINAPI | 102708 | LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.6.2 |  |  | RALOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.1 | SEINFRA | ED-49962 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 18. |  |  | INTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.1.0.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 13.79 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.1.0.2 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 13.79 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.2 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.2.0.1 | SEINFRA | ED-20581 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 15KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.3 |  |  | RASGOS E ENCHIMENTOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.3.0.1 | SEINFRA | ED-50710 | RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 285.98 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.3.0.2 | SEINFRA | ED-50704 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M | 285.98 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.4 |  |  | CABOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.4.0.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7990.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.4.0.2 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 293.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.4.0.3 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 147.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.5 |  |  | ELETRODUTOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.5.1 |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.1.1 | SINAPI | 91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15.44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.1.2 | SINAPI | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 602.73 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.1.3 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 52.93 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.1.4 | COMPOSIÇÃO | COMP134 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 61.82 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.1.5 | SINAPI | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 76.01 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.1.6 | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 48.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.1.7 | COMPOSIÇÃO | COMP147 | ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD, DN 32 MM (1"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2.98 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.1.8 | SINAPI | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.1.9 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 81.45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.5.2 |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.2.1 | SINAPI | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.73 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.5.3 |  |  | CURVAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.0.1 | SINAPI | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.7 |  |  | CONDULETES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.7.0.1 | SINAPI | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.8 |  |  | PLACAS E TAMPAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.8.0.1 | SEINFRA | ED-5618 | PLACA 4"X2" CEGA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.9 |  |  | CAIXAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.9.0.1 | SINAPI | 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.9.0.2 | SINAPI | 92872 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.9.0.3 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 91 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.9.0.4 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 157 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.9.0.5 | SEINFRA | ED-49166 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 300 X 300 X 120 CM | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.10 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.10.0.1 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.10.0.2 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.10.0.3 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.10.0.4 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.11 |  |  | TOMADAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.11.0.1 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.11.0.2 | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.11.0.3 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.11.0.4 | COMPOSIÇÃO | COMP166 | CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA DE PISO 2P+T, 10A, COM TAMPA TIPO UNHA, 4X2'' | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.12 |  |  | DISJUNTORES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.12.0.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.12.0.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.12.0.3 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 4 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.12.0.4 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | BDI 5 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.12.0.5 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 8 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.12.0.6 | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 |  | BDI 9 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.12.0.7 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.12.0.8 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.12.0.9 | COMPOSIÇÃO | COMP173 | DPS - DISJUNTOR DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS MONOPOLAR 90kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.12.0.10 | COMPOSIÇÃO | COMP172 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A-30mA,TETRAPOLAR | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.13 |  |  | QUADROES ELÉTRICOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.13.0.1 | SEINFRA | ED-49504 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 19. |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.1 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.1.0.1 | SEINFRA | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 16 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.1.0.2 | COMPOSIÇÃO | COMP179 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 700 X 500 MM | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.1.0.3 | COMPOSIÇÃO | COMP181 | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 20 X 20CM | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.1.0.4 | SEINFRA | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.1.0.5 | SEINFRA | ED-50202 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.1.0.6 | SEINFRA | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.1.0.7 | SEINFRA | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 127.22 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.1.0.8 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.2 |  |  | EXTINTORES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.2.0.1 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.3 |  |  | HIDRANTES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.3.0.1 | SEINFRA | ED-50195 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.3.0.2 | SINAPI | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.4 |  |  | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.4.0.1 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.4.0.2 | COMPOSIÇÃO | COMP182 | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.5 |  |  | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.5.0.1 | SEINFRA | ED-50180 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.5.0.2 | COMPOSIÇÃO | COMP186 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.5.0.3 | COMPOSIÇÃO | COMP187 | CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.5.0.4 | COMPOSIÇÃO | COMP188 | MOTOBOMBA CENTRIF.MULTI-ESTAGIO 2CV TRIF.ECM-200T ELETROPLAS | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.5.0.5 | COMPOSIÇÃO | COMP189 | TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.5.0.6 | SEINFRA | ED-48252 | PRESSOSTATO PARA COMPRESSOR DE 80 A 125 PSI | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.6 |  |  | TUBULAÇÃO E CONEXÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.6.0.1 | SEINFRA | ED-50046 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2" | M | 127.22 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.6.0.2 | COMPOSIÇÃO | COMP185 | TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2") X 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.6.0.3 | SINAPI | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.6.0.4 | SINAPI | 97541 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.6.0.5 | SINAPI | 92890 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 20. |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 20.0.0.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 625 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  |  |  | TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!

## Cronograma
CRONOGRAMA |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DELOLINDA DIAS DUARTE
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | %
1. | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | OK
2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3. | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | OK
4. | CANTEIRO DE OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 45% | 0 | 55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | OK
5. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | OK
6. | INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | OK
7. | SUPERESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | OK
8. | DEMOLIÇÕES | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | OK
9. | ACERTO DE TERRENO E TRASPORTE DE MATERIAIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | OK
10. | FECHAMENTOS, ALVENARIAS E DIVISÕES | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 20.5% | 0 | 52.5% | 0 | 27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | OK
11. | BANCADAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | OK
12. | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20.5% | 0 | 52.5% | 0 | 27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | OK
13. | PISOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20.5% | 0 | 52.5% | 0 | 27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | OK
14. | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | 0 | 55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | OK
15. | PINTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | 0 | 55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | OK
16. | COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | 0 | 55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | OK
17. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | OK
18. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | OK
19. | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | OK
20. | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | OK
| TOTAL POR MÊS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!