## Orçamento
PLANILHA PROPOSTA
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ORIONE
| DATABASE DE PREÇOS: SINAPI - 06/2023, SEINFRA - 04/2023, SUDECAP - 05/2023, SICRO - 04/2023 |  |  |  | BDI: DESONERADO |  | VALOR BDI: | 28.44% | BDI: CONSTR. DE EDIF.
NÍVEL | ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUST. UNIT. | BDI | PREÇO UNIT. | TOTAL | %
Nível 1 | 1. |  |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 1.0.0.1 | SEINFRA | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 2. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 2.0.0.1 | COMPOSIÇÃO | COMP071 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - QUARTIL MÉDIO) - CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO - PROCESSO TC 036.076/2011-2 - ESCOLA DOM ORIONE | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 3. |  |  | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 3.0.0.1 | SUDECAP | 04.04.01 | MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO TRADO MECANIZADO ESTACA BROCA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3.0.0.2 | SEINFRA | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 4. |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 4.0.0.1 | SEINFRA | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 4.0.0.2 | SEINFRA | ED-16357 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 5. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 5.0.0.1 | SEINFRA | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2XMÊS | 998 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 5.0.0.2 | SEINFRA | ED-48245 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M2 | 333 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 6. |  |  | INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 6.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 4.81 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.2 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 9.66 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.3 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 7.51 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.4 | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 5.53 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.5 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.46 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.6 | SINAPI | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 97.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.7 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 9.76 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 6.2 |  |  | BLOCOS E SAPATAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.2.0.1 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 8.97 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.2.0.2 | SINAPI | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 19.46 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.2.0.3 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 264.66 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.2.0.4 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 8.97 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 6.3 |  |  | ESTACAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.3.0.1 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.3.0.2 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.3.0.3 | SEINFRA | ED-49798 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 5.36 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 6.4 |  |  | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.4.0.1 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 5.19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.4.0.2 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 17.86 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.4.0.3 | SEINFRA | ED-49798 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 1.33 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.4.0.4 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 69 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.4.0.5 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 5.19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 7. |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 7.1 |  |  | PILARES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.1.0.1 | SINAPI | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 8.49 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.1.0.2 | SEINFRA | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.54 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.1.0.3 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 39 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 7.2 |  |  | VIGAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.2.0.1 | SINAPI | 92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 23.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.2.0.2 | SEINFRA | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1.95 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.2.0.3 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 141.82 |  | BDI 8 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 7.3 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.3.0.1 | SINAPI | 93190 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.3.0.2 | SINAPI | 93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.3.0.3 | SINAPI | 93198 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 7.4 |  |  | LAJES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.4.0.1 | SINAPI | 92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 11.19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.4.0.2 | SEINFRA | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.37 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.4.0.3 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 77 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.4.0.4 | SINAPI-I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 45.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 8. |  |  | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES E ARMADO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.1.0.1 | SEINFRA | ED-48440 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 27.85 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.2 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS E DIVISÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.2.0.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.3 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.3.0.1 | SEINFRA | ED-48480 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 29.66 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.4 |  |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.4.0.1 | SEINFRA | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 78.27 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.5 |  |  | DEMOLIÇÃO DE BANCADAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.5.0.1 | SEINFRA | ED-48437 | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 1.42 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.6 |  |  | DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.6.0.1 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.7 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.7.0.1 | SEINFRA | ED-48493 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 18.94 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.8 |  |  | DEMOLIÇÃO DE FORROS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.8.0.1 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 71.95 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.9 |  |  | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.9.0.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 312.55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.9.0.2 | SUDECAP | 02.03.07 | REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERAMICA, COLONIAL OU FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO | M2 | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 9. |  |  | ACERTO DE TERRENO E TRASPORTE DE MATERIAIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 9.0.0.1 | SEINFRA | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 54.46 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 9.0.0.2 | SINAPI | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 107.97 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 9.0.0.3 | SINAPI | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1054.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 10. |  |  | FECHAMENTOS, ALVENARIAS E DIVISÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 10.1 |  |  | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 10.1.0.1 | SEINFRA | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 7.35 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 10.1.0.2 | SEINFRA | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 2.82 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 10.1.0.3 | SEINFRA | ED-48233 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 20.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 10.2 |  |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 10.2.0.1 | SINAPI | 103321 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 10.3 |  |  | ENCUNHAMENTO DA ALVENARIA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 10.3.0.1 | SINAPI | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 16.01 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 11. |  |  | BANCADAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 11.0.0.1 | SEINFRA | ED-48348 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 6.23 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 11.0.0.2 | SEINFRA | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 5.02 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 11.0.0.3 | SEINFRA | ED-21634 | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 3CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 5.07 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 12. |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 12.1 |  |  | CHAPISCOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 12.1.0.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 65.09 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 12.2 |  |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 12.2.0.1 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 41.57 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 12.2.0.2 | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 162.54 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 12.3 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 12.3.0.1 | SEINFRA | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 433.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 12.4 |  |  | PEITORIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 12.4.0.1 | SEINFRA | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 0.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 12.5 |  |  | FORROS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 12.5.0.1 | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 71.95 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 13. |  |  | PISOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 13.1 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 13.1.0.1 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 17.88 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 13.3 |  |  | CONTRAPISO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 13.3.0.1 | SINAPI | 87644 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 253.81 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 13.4 |  |  | PISO CERÂMICO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 13.4.0.1 | SEINFRA | ED-50543 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 17.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 13.5 |  |  | SOLEIRAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 13.5.0.1 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 29.24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 13.6 |  |  | RODAPÉS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 13.6.0.1 | SEINFRA | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 180.26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 14. |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 14.1 |  |  | PORTAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 14.1.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.1.1.1 | COMPOSIÇÃO | COMP021 | PORTA PNE - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, PARA PCD. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, CHAPA DE IMPACTO E BARRA DE APOIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.1.1.2 | SINAPI | 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.1.1.3 | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 14.1.2 |  |  | PORTA DE FERRO/METÁLICA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.1.2.1 | COMPOSIÇÃO | COMP025 | PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM CHAPA METÁLICA | M2 | 2.96 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 14.1.3 |  |  | PORTA DE GRADE E TELA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.1.3.1 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 3.36 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 14.2 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.2.0.1 | SEINFRA | ED-29481 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR | M2 | 15.62 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.2.0.2 | SEINFRA | ED-29451 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UN | 15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.2.0.3 | SEINFRA | ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | M2 | 0.29 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.2.0.4 | SEINFRA | ED-29453 | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM DUAS (2) FOLHAS, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.2.0.5 | COMPOSIÇÃO | COMP026 | JANELA ALUMINIO GUILHOTINA | M2 | 5.24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 14.3 |  |  | GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.3.0.1 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 46.88 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 14.4 |  |  | PORTÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.4.0.1 | COMPOSIÇÃO | COMP024 | PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA | M2 | 17.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 14.5 |  |  | GRADIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.5.0.1 | SEINFRA | ED-50951 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | M2 | 13.54 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 15. |  |  | PINTURA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 15.1 |  |  | PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 15.1.0.1 | SEINFRA | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 41.32 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 15.2 |  |  | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 15.2.0.1 | SEINFRA | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 16.38 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 15.2.0.2 | COMPOSIÇÃO | COMP029 | TRATAMENTO MADEIRA COM OSMOCOLOR INCOLOR | M2 | 13.44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 16. |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 16.1 |  |  | ENGRADAMENTO DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 16.1.0.1 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 358.66 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 16.1.0.2 | COMPOSIÇÃO | COMP202 | PILAR DE MADEIRA DE LEI 20 X 20 CM | M | 16.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 16.2 |  |  | TELHAMENTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 16.2.0.1 | SINAPI | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 284.84 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 16.2.0.2 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 82.24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 16.3 |  |  | CUMEEIRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 16.3.0.1 | SINAPI | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36.23 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 16.4 |  |  | CALHAS E RUFOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 16.4.0.1 | SEINFRA | ED-50656 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 145.28 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 17. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.1.0.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 87.46 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.1.0.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 87.46 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.2 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.2.1 |  |  | VASOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.1.1 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.1.2 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.1.3 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.2.2 |  |  | LAVATÓRIOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.2.1 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.2.3 |  |  | CUBAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.3.1 | SINAPI | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.2.4 |  |  | TANQUES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.4.1 | COMPOSIÇÃO | COMP030 | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.2.5 |  |  | TORNEIRAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.5.1 | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.5.2 | SEINFRA | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.5.3 | SEINFRA | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.2.6 |  |  | BARRAS DE APOIO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.6.1 | SINAPI | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.6.2 | SINAPI | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.6.3 | SEINFRA | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.2.7 |  |  | DISPENSER | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.7.1 | SEINFRA | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.7.2 | SEINFRA | ED-48188 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.7.3 | SEINFRA | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.2.8 |  |  | ITENS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.8.1 | COMPOSIÇÃO | COMP034 | ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 5MM APLICADO EM PAREDES | M2 | 1.29 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.3 |  |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.3.1 |  |  | TUBULAÇÃO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.1.1 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 70.55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.1.2 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 5.91 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.1.3 | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20.91 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.3.2 |  |  | REGISTRO DE ESFERA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.2.1 | SEINFRA | ED-50000 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.3.3 |  |  | REGISTRO DE GAVETA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.3.1 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.3.4 |  |  | RESERVATÓRIOS E CASA DE MÁQUINAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.4.1 | SEINFRA | ED-49934 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 250L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.4.2 | COMPOSIÇÃO | COMP128 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.4 |  |  | CONEXÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.1 | SINAPI | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.2 | COMPOSIÇÃO | COMP059 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (89358) | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.3 | COMPOSIÇÃO | COMP070 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.4 | COMPOSIÇÃO | COMP060 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.5 | SINAPI | 89500 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.6 | SINAPI | 89504 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.7 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.8 | SINAPI | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.9 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.10 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.11 | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.12 | SINAPI | 89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.13 | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.14 | SINAPI | 94689 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.15 | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.16 | COMPOSIÇÃO | COMP055 | TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 65 x 25mm | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.17 | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.18 | COMPOSIÇÃO | COMP056 | TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.19 | SEINFRA | ED-50337 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.20 | COMPOSIÇÃO | COMP051 | TUBO DE LIGACAO CROMADO PARA VASO SANITARIO | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.5 |  |  | ESGOTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.5.1 |  |  | TUBULAÇÃO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.1.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 11.09 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.1.2 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 30.55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.1.3 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 25.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.5.2 |  |  | CONEXÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.1 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.2 | SINAPI | 89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.3 | SINAPI | 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.4 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.5 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.6 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.7 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.8 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.9 | SINAPI | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.10 | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.11 | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.12 | COMPOSIÇÃO | COMP089 | JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100 X 50MM | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.13 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.14 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.15 | COMPOSIÇÃO | COMP087 | TOLDO DE POLICARBONATO COM ESTRUTURA EM PLÁSTICO ABS FUMÊ 2,60 X 0,70M | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.16 | COMPOSIÇÃO | COMP071 | ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.17 | COMPOSIÇÃO | COMP080 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.2.18 | COMPOSIÇÃO | COMP124 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100MM | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.5.3 |  |  | RALOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.3.1 | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.3.2 | SEINFRA | ED-49962 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | UN | 24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.5.4 |  |  | CAIXAS SIFONADAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.4.1 | SEINFRA | ED-50007 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.5.5 |  |  | CAIXAS DE ESGOTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.5.1 | SEINFRA | ED-49889 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.5.2 | SEINFRA | ED-49904 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.6 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.6.1 |  |  | TUBULAÇÃO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.1.1 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 71.87 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.1.2 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 175.07 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.6.2 |  |  | CONEXÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.1 | COMPOSIÇÃO | COMP072 | CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.2 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.3 | SINAPI | 89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.4 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 36 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.5 | SINAPI | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 32 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.6 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.7 | SINAPI | 89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.8 | COMPOSIÇÃO | COMP120 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.6.3 |  |  | CAIXAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.3.1 | SEINFRA | ED-49917 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.6.4 |  |  | CANALETAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.4.1 | SEINFRA | ED-48552 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.4.2 | COMPOSIÇÃO | COMP125 | GRELHA FERRO FUNDIDO 30 X 30CM | M | 18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 18. |  |  | INTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.1 |  |  | RASGOS E ENCHIMENTOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.1.0.1 | SEINFRA | ED-50710 | RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 10.81 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.1.0.2 | SEINFRA | ED-50704 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M | 10.81 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.2 |  |  | CABOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.2.0.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 304.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.3 |  |  | ELETRODUTOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.3.1 |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.3.1.1 | COMPOSIÇÃO | COMP134 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 15.18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.3.2 |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.3.2.1 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 64.54 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.4 |  |  | CONEXÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.4.1 |  |  | LUVAS DE PVC | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.4.1.1 | SINAPI | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.4.2 |  |  | LUVAS DE AÇO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.4.2.1 | COMPOSIÇÃO | COMP160 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.4.3 |  |  | CURVAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.4.3.1 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.5 |  |  | CONDULETES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.0.1 | COMPOSIÇÃO | COMP161 | CONDULETE DE PVC MULTIPLO ANTICHAMA NA COR CINZA Ø1 COM TAMPA HEXAGONAL | UN | 14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.6 |  |  | PLACAS E TAMPAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.0.1 | COMPOSIÇÃO | COMP157 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.7 |  |  | TOMADAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.7.0.1 | SINAPI | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.8 |  |  | DISJUNTORES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.8.0.1 | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 9 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.8.0.2 | COMPOSIÇÃO | COMP175 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.8.0.3 | SEINFRA | ED-49527 | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.9 |  |  | QUADROES ELÉTRICOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.9.0.1 | SEINFRA | ED-49499 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 19. |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.1 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.1.0.1 | SEINFRA | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.1.0.2 | COMPOSIÇÃO | COMP180 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 700 X 500 MM | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.1.0.3 | SEINFRA | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 21 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.1.0.4 | SEINFRA | ED-50206 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A2", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.2 |  |  | EXTINTORES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.2.0.1 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.3 |  |  | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.3.0.1 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 13 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 20. |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 20.0.0.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1098.34 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  |  |  | TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS Secretaria Municipal de Planejamento Rua Dom Carlos Vasconcelos, nº 90 - Centro Tel. (31) 3683-1210 - CNPJ: 18.715.417/0001-04
CRONOGRAMA |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ORIONE
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | %
1. | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3. | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
4. | CANTEIRO DE OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
5. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
6. | INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
7. | SUPERESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
8. | DEMOLIÇÕES | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
9. | ACERTO DE TERRENO E TRASPORTE DE MATERIAIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
10. | FECHAMENTOS, ALVENARIAS E DIVISÕES | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
11. | BANCADAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
12. | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
13. | PISOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
14. | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
15. | PINTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
16. | COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 75% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
17. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
18. | INTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
19. | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
20. | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
| TOTAL POR MÊS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!