## Orçamento
PLANILHA PROPOSTA
OBRA: REFORMA DAS ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINA MARIA MAIA
| DATABASE DE PREÇOS: SINAPI - 06/2023, SEINFRA - 04/2023, SUDECAP - 05/2023, SICRO - 04/2023 |  |  |  | BDI: DESONERADO |  | VALOR BDI: | 28.44% | BDI: CONSTR. DE EDIF.
NÍVEL | ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUST. UNIT. | BDI | PREÇO UNIT. | TOTAL | %
Nível 1 | 1. |  |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 1.0.0.1 | SEINFRA | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 2. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 2.0.0.1 | COMPOSIÇÃO | COMP072 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - QUARTIL MÉDIO) - CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO - PROCESSO TC 036.076/2011-2 - ESCOLA JUSCELINA MARIA MAIA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 3. |  |  | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 3.0.0.1 | SUDECAP | 04.04.01 | MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO TRADO MECANIZADO ESTACA BROCA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3.0.0.2 | SEINFRA | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 4. |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 4.0.0.1 | SEINFRA | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 4.0.0.2 | SEINFRA | ED-16357 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 5. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 5.0.0.1 | SEINFRA | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2XMÊS | 249 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 5.0.0.2 | SEINFRA | ED-48245 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M2 | 83 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 5.0.0.3 | COMPOSIÇÃO | COMP001 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 107.82 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 6. |  |  | INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 6.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 7.38 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.2 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 5.07 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.3 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 5.02 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.4 | SEINFRA | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 1.51 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.5 | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.96 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.6 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 13.06 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.7 | SINAPI | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 84.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.1.0.8 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 8.49 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 6.2 |  |  | BLOCOS E SAPATAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.2.0.1 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 3.24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.2.0.2 | SINAPI | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 7.93 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.2.0.3 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 166.01 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.2.0.4 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 3.24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 6.3 |  |  | ESTACAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.3.0.1 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.3.0.2 | SEINFRA | ED-49798 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 3.52 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 6.4 |  |  | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.4.0.1 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 7.96 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.4.0.2 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 24.83 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.4.0.3 | SEINFRA | ED-49798 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 2.36 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.4.0.4 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 121 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.4.0.5 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 7.96 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 7. |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 7.1 |  |  | PILARES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.1.0.1 | SINAPI | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 102.86 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.1.0.2 | SEINFRA | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 5.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.1.0.3 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 382.25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 7.2 |  |  | VIGAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.2.0.1 | SINAPI | 92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 134.23 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.2.0.2 | SEINFRA | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 10.33 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.2.0.3 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 772 |  | BDI 8 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 7.3 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.3.0.1 | SINAPI | 93190 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.3.0.2 | SINAPI | 93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.3.0.3 | SINAPI | 93198 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 7.4 |  |  | LAJES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.4.0.1 | SINAPI | 92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 3.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.4.0.2 | SEINFRA | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 4.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.4.0.3 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 52.44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 7.4.0.4 | SINAPI-I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 91.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 8. |  |  | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES E ARMADO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.1.0.1 | SEINFRA | ED-48440 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 2.21 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.2 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS E DIVISÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.2.0.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 22.42 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.3 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.3.0.1 | SEINFRA | ED-48480 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 68.52 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.4 |  |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.4.0.1 | SEINFRA | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 85.61 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.5 |  |  | DEMOLIÇÃO DE BANCADAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.5.0.1 | SEINFRA | ED-48437 | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.6 |  |  | DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.6.0.1 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.7 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.7.0.1 | SEINFRA | ED-48493 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 7.03 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.8 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.8.0.1 | COMPOSIÇÃO | COMP010 | RETIRADA DE GUARDA CORPO METÁLICO | M2 | 13.01 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.9 |  |  | DEMOLIÇÃO DE FORROS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.9.0.1 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 211.96 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 8.10 |  |  | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.10.0.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 685.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 9. |  |  | ACERTO DE TERRENO E TRASPORTE DE MATERIAIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 9.0.0.1 | SINAPI | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 136.96 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 9.0.0.2 | SINAPI | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1369.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 10. |  |  | FECHAMENTOS, ALVENARIAS E DIVISÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 10.1 |  |  | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 10.1.0.1 | SEINFRA | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 29.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 10.1.0.2 | SEINFRA | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 131.81 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 10.2 |  |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 10.2.0.1 | SINAPI | 103321 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 15.44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 10.3 |  |  | ENCUNHAMENTO DA ALVENARIA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 10.3.0.1 | SINAPI | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 136.13 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 10.4 |  |  | PAREDE DRYWALL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 10.4.0.1 | SINAPI | 96367 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | 28.69 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 11. |  |  | BANCADAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 11.0.0.1 | SEINFRA | ED-48348 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 15.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 11.0.0.2 | SEINFRA | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 3.81 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 11.0.0.3 | SEINFRA | ED-50687 | PRATELEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM EMBUTIDA EM PAREDE | M2 | 13.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 12. |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 12.1 |  |  | CHAPISCOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 12.1.0.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 143.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 12.2 |  |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 12.2.0.1 | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 143.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 12.3 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 12.3.0.1 | SEINFRA | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 143.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 12.4 |  |  | FORROS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 12.4.0.1 | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 340.18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 12.4.0.2 | SINAPI | 87411 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 17.12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 13. |  |  | PISOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 13.1 |  |  | PISO DE CONCRETO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 13.1.0.1 | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 1.07 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 13.2 |  |  | CONTRAPISO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 13.2.0.1 | SINAPI | 87644 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 7.45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 13.3 |  |  | PISO CERÂMICO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 13.3.0.1 | SEINFRA | ED-50543 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 72 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 13.4 |  |  | SOLEIRAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 13.4.0.1 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 15.38 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 13.5 |  |  | RODAPÉS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 13.5.0.1 | SEINFRA | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 15.61 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 14. |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 14.1 |  |  | PORTAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 14.1.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.1.1.1 | COMPOSIÇÃO | COMP021 | PORTA PNE - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, PARA PCD. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, CHAPA DE IMPACTO E BARRA DE APOIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.1.1.2 | SINAPI | 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.1.1.3 | SINAPI | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.1.1.4 | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 14.1.3 |  |  | PORTA DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.1.3.1 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 14.1.4 |  |  | PORTA DE GRADE E TELA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.1.4.1 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 2.52 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 14.2 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 14.2.1 |  |  | JANELA DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.2.1.1 | SEINFRA | ED-29481 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR | M2 | 2.52 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.2.1.2 | SEINFRA | ED-29451 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.2.1.3 | SEINFRA | ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | M2 | 2.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.2.1.4 | SEINFRA | ED-29453 | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM DUAS (2) FOLHAS, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.2.1.5 | COMPOSIÇÃO | COMP026 | JANELA ALUMINIO GUILHOTINA | M2 | 6.22 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 14.3 |  |  | GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.3.0.1 | SEINFRA | ED-50938 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | M | 1.37 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.3.0.2 | SEINFRA | ED-50940 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M | M | 45.54 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 15. |  |  | PINTURA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 15.1 |  |  | PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 15.1.0.1 | SEINFRA | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 117.33 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 15.2 |  |  | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 15.2.0.1 | SEINFRA | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 20.16 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 16. |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 16.1 |  |  | ENGRADAMENTO DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 16.1.0.1 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 639.57 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 16.2 |  |  | TELHAMENTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 16.2.0.1 | SINAPI | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 639.57 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 16.2.0.2 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 9.43 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 16.3 |  |  | CUMEEIRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 16.3.0.1 | SINAPI | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 77.39 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 16.4 |  |  | CALHAS E RUFOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 16.4.0.1 | SEINFRA | ED-50656 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 163.91 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 17. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.1.0.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 58.31 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.1.0.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 58.31 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.2 |  |  | RASGOS E ENCHIMENTOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.0.1 | SEINFRA | ED-50706 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M | 44.49 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.0.2 | SEINFRA | ED-50709 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 44.49 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.3 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.3.1 |  |  | VASOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.1.1 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.1.2 | SEINFRA | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.3.2 |  |  | LAVATÓRIOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.2.1 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.3.3 |  |  | CUBAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.3.1 | SINAPI | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.3.2 | SINAPI | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.3.4 |  |  | TANQUES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.4.1 | COMPOSIÇÃO | COMP030 | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.3.5 |  |  | DUCHAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.5.1 | SEINFRA | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.3.6 |  |  | TORNEIRAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.6.1 | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.6.2 | SINAPI | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.6.3 | COMPOSIÇÃO | COMP035 | TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.3.7 |  |  | BARRAS DE APOIO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.7.1 | SEINFRA | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.7.2 | SEINFRA | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.3.8 |  |  | DISPENSER | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.8.1 | SEINFRA | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.8.2 | SEINFRA | ED-48188 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.8.3 | SEINFRA | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.3.9 |  |  | ITENS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.3.9.1 | COMPOSIÇÃO | COMP034 | ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 5MM APLICADO EM PAREDES | M2 | 3.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.4 |  |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.4.1 |  |  | TUBULAÇÃO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.1.1 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 62.43 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.1.2 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 17.19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.1.3 | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1.21 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.1.4 | SINAPI | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 28.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.4.3 |  |  | REGISTRO DE ESFERA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.3.1 | SEINFRA | ED-50000 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.4.4 |  |  | REGISTRO DE GAVETA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.4.1 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.4.5 |  |  | RESERVATÓRIOS E CASA DE MÁQUINAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.5.1 | COMPOSIÇÃO | COMP128 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.5 |  |  | CONEXÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.0.1 | SINAPI | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.0.2 | COMPOSIÇÃO | COMP059 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (89358) | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.0.3 | COMPOSIÇÃO | COMP057 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.0.4 | COMPOSIÇÃO | COMP066 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.0.5 | COMPOSIÇÃO | COMP069 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 75 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.0.6 | COMPOSIÇÃO | COMP067 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.0.7 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.0.8 | SINAPI | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.0.9 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 17.5.0.10 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 17.5.0.11 | SINAPI | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.0.12 | SINAPI | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.0.13 | SINAPI | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.0.14 | SINAPI | 94689 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.0.15 | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.0.16 | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.0.17 | COMPOSIÇÃO | COMP056 | TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.0.18 | SINAPI | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.0.19 | SINAPI | 94698 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.0.20 | SEINFRA | ED-50337 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.5.0.21 | COMPOSIÇÃO | COMP051 | TUBO DE LIGACAO CROMADO PARA VASO SANITARIO | UN | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.6 |  |  | ESGOTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.6.1 |  |  | TUBULAÇÃO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.1.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 19.29 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.1.2 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 13.65 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.1.3 | SINAPI | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 8.38 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.1.4 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 31.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.6.2 |  |  | CONEXÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.1 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.2 | SINAPI | 89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.3 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.4 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.5 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.6 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.7 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.8 | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.9 | COMPOSIÇÃO | COMP204 | TE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 75 X 50MM | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.10 | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.11 | COMPOSIÇÃO | COMP089 | JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100 X 50MM | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.12 | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.13 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.14 | SINAPI | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.15 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.16 | COMPOSIÇÃO | COMP087 | TOLDO DE POLICARBONATO COM ESTRUTURA EM PLÁSTICO ABS FUMÊ 2,60 X 0,70M | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.17 | COMPOSIÇÃO | COMP071 | ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.18 | COMPOSIÇÃO | COMP080 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.19 | COMPOSIÇÃO | COMP114 | PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA DE DN 100MM ATÉ 0,5M | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.2.20 | COMPOSIÇÃO | COMP113 | TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 150 X 200MM | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.6.3 |  |  | RALOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.3.1 | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.3.2 | SEINFRA | ED-49961 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 75 MM | UN | 14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.6.4 |  |  | CAIXAS SIFONADAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.4.1 | COMPOSIÇÃO | COMP112 | CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL 150 X 150 X 50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.6.5 |  |  | CAIXAS DE ESGOTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.6.5.1 | SEINFRA | ED-49889 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.7 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.7.1 |  |  | TUBULAÇÃO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.7.1.1 | SINAPI | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 95.35 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.7.1.2 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 29.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 17.7.2 |  |  | CONEXÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.7.2.1 | COMPOSIÇÃO | COMP117 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN75MM | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.7.2.2 | SINAPI | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.7.2.3 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.7.2.4 | SINAPI | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 37 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.7.2.5 | SINAPI | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.7.2.6 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 18. |  |  | INTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.1 |  |  | RASGOS E ENCHIMENTOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.1.0.1 | SEINFRA | ED-50710 | RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 28.77 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.1.0.2 | SEINFRA | ED-50704 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M | 28.77 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.2 |  |  | CABOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.2.0.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 872.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.2.0.2 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 187 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.3 |  |  | ELETRODUTOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.3.1 |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.3.1.1 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 44.96 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.3.1.2 | COMPOSIÇÃO | COMP134 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 28.77 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 18.3.1.3 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.3.2 |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.3.2.1 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 295.97 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.3.2.2 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5.07 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.4 |  |  | ELETROCALHA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.4.0.1 | COMPOSIÇÃO | COMP150 | ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 4.98 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.4.0.2 | SEINFRA | ED-19507 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO | M | 4.98 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.5 |  |  | CONEXÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.5.1 |  |  | LUVAS DE PVC | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.7.1.1 | SINAPI | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 52 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.7.1.2 | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.5.2 |  |  | LUVAS DE AÇO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.2.1 | COMPOSIÇÃO | COMP160 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 35 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.5.3 |  |  | CURVAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.3.1 | SINAPI | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.3.2 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.6 |  |  | CONDULETES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.6.0.1 | SINAPI | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 69 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.7 |  |  | CAIXAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.7.0.1 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.7.0.2 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.7.0.3 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.8 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.8.0.1 | SINAPI | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.8.0.2 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.8.0.3 | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.9 |  |  | TOMADAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.9.0.1 | SINAPI | 91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.9.0.2 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.9.0.3 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.9.0.4 | SINAPI | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.9.0.5 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.9.0.6 | SEINFRA | ED-15763 | CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.10 |  |  | DISJUNTORES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.10.0.1 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 6 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.10.0.2 | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | BDI 9 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.10.0.3 | COMPOSIÇÃO | COMP175 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.10.0.4 | SEINFRA | ED-49527 | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.11 |  |  | QUADROES ELÉTRICOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.11.0.1 | SEINFRA | ED-49499 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 19. |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.1 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.1.0.1 | SEINFRA | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.1.0.2 | COMPOSIÇÃO | COMP178 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 300 X 500MM | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.1.0.3 | SEINFRA | ED-50202 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.1.0.4 | SEINFRA | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.2 |  |  | EXTINTORES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.2.0.1 | SINAPI | 101911 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.2.0.2 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.3 |  |  | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.3.0.1 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 27 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 20. |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 20.0.0.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1155.26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  |  |  | TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!

## Cronograma
CRONOGRAMA |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAIL JUSCELINA MARIA MAIA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | %
1. | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3. | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
4. | CANTEIRO DE OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
5. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
6. | INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 0 | 70% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
7. | SUPERESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
8. | DEMOLIÇÕES | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
9. | ACERTO DE TERRENO E TRASPORTE DE MATERIAIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
10. | FECHAMENTOS, ALVENARIAS E DIVISÕES | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
11. | BANCADAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
12. | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
13. | PISOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
14. | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
15. | PINTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
16. | COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
17. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
18. | INTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
19. | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
20. | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
| TOTAL POR MÊS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!